## Sheet1
宜安25#楼701场地装修项目统一报价单
说明： 1、本报价单为宜安25#楼701场地装修项目统一报价单，报价文件可采取送达指定地点或邮寄方式。参与报价单位需在2026年10月12日下午17:30之前将本报价单原件（盖章）、营业执照复印件（盖章）等报价文件密封交付/邮寄至佛山市南海区佛高智库中心A1座409室，联系人及联系方式：徐先生 13106707363。 ※2、本项目最高限价30万元，超过限价则报价视为无效。
报价清单
序号 | 工 程 项 目 | 数 量 | 单 位 | 单 价 | 小 计 | 备 注
办公区域、直播间、软件部、总经理室、接待室、大会议室、备用间、空调机房、储物间
一，装修项目
1 | 全部环氧薄涂地坪 | 410 | m2 |  |  | 1，全部环氧薄涂地坪，环氧树脂底涂，环氧树脂中涂(砂浆)，环氧树脂腻子层，环氧树脂面涂层完工，含人工材料施工。
2 | 铝合金框、 10厘钢化玻璃隔墙（高；3000mm） | 118 | m² |  |  | 1，10mm钢化玻璃，每块玻璃四周均有铝合金包裹；型材宽7.4cm，上下及侧边收边3.5cm；结构稳固，颜色深灰，含人工材料安装。 2，每块玻璃四周型材，含人工材料安装。（门洞面积不减除） 3，无框地弹簧12厘钢化玻璃门扇
3 | 玻璃门五金配件 | 8 | 扇 |  |  | 1，地弹、拉手、五金配件，含人工材料安装。（双开门按2扇计算）
4 | 门禁锁 | 1 | 套 |  |  | 1、指纹、刷卡，含人工材料安装
5 | 电梯前室：地面补铺地面砖（800*800） | 1 | 项 |  |  | 1,三鹿或英超牌325水泥、地面清扫基层处理，淋水扫水泥浆，人工水泥砂浆铺贴地砖。（含购买地砖）
6 | 空调外机房：砌砖墙（200mm内） | 39 | m² |  |  | 1，三鹿或英超牌325水泥、建600*300*200轻质砖、沙，墙体交接处挂铁线网，含水泥沙双面批荡，含人工材料。
7 | 新建硅酸钙板+隔音棉（吊墙） | 54 | m² |  |  | 1，75轻钢龙骨框架，间距400，双面封8厘厚硅酸钙板吊墙，安装隔音棉，含人工材料安装。
8 | 新建硅酸钙板+隔音棉 | 142 | m² |  |  | 1，75轻钢龙骨框架，间距400，双面封8厘厚硅酸钙板墙，安装隔音棉，含人工材料安装。
9 | 新建硅酸钙板 | 70 | m² |  |  | 1，75轻钢龙骨框架，间距400，双面封8厘厚硅酸钙板，含人工材料安装。
10 | 铝合金踢脚线 | 225 | m |  |  | 1，高6分、打胶款地脚线 哑嘿，含人工材料安装。
11 | 总经理室、接待室、大会议室： 新吊600*600石膏板天花 | 116 | m² |  |  | 1，装拉爆铁丝吊600*600mm石膏板天花，含人工材料。，含人工材料安装。
12 | 窗帘盒 | 9.4 | m |  |  | 1，15厘夹板框架 轻钢龙骨、骨架或木龙骨。
13 | 墙面扇灰及刷白色乳胶漆 | 1060 | m² |  |  | 1，基层使用（立邦牌）环保腻子粉、刮腻子二遍，打磨使其平整。 2，底漆使用（多乐士牌家丽安）水性专用底漆，面漆选用（多乐士牌家丽安）乳胶漆，底漆刷一遍，面漆刷二遍，含人工材料安装。 3,此项不减除门洞/窗口,因为损耗人工处理耗时间。
14 | 原屋顶喷深灰色乳胶漆 | 670 | m² |  |  | 1，原建筑屋顶面、构筑梁位 直接喷深灰色乳胶漆，立邦油漆，含人工材料。
小 计 |  |  |  |  | 0
二，701办公室新建硅酸钙板隔开两间，电路需从西面电井房接出一组16平方电缆到东面办公室与安装智能电表，水路需从东面主水管接出给水到西面
1 | 新建8厘厚硅酸钙板+隔音棉 | 101 | m² |  |  | 1，75轻钢龙骨框架，间距400，双面封8厘厚硅酸钙板墙，安装隔音棉，含人工材料安装。
2 | 墙面扇灰及刷白色乳胶漆 | 202 | m² |  |  | 1，基层使用（立邦牌）环保腻子粉、刮腻子二遍，打磨使其平整。 2，底漆使用（多乐士牌家丽安）水性专用底漆，面漆选用（多乐士牌家丽安）乳胶漆，底漆刷一遍，面漆刷二遍，含人工材料安装。 3,此项不减除门洞/窗口,因为损耗人工处理耗时间。
3 | 50*100*1.0 桥架 | 58 | m |  |  | 1，镀锌线槽50*100*1.0 桥架，含人工材料安装。
4 | 珠江 4*10+1*6 YJV 电缆 | 58 | m |  |  | 1，珠江牌4*10+1*6 YJV 电缆，含人工材料安装。
5 | 园区指定工家订制电表 | 1 | 个 |  |  | 1，订制电表、水表，含人工材料安装。
6 | 园区指定工家订制水表 | 1 | 个 |  |  | 1，订制水表，含人工材料安装。
7 | 从东面主水管接到西面 25给水管安装 | 40 | m |  |  | 1，从东面给水管接到西面，含人工材料安装。
小 计 |  |  |  |  | 0
三，卫生间
1 | 砌砖墙（120mm内） | 88 | m² |  |  | 1，三鹿或英超牌325水泥、建600*200*120轻质砖、沙，墙体交接处挂铁线网，含水泥沙批荡，含人工材料。
2 | 抗倍特板隔断（高：2400mm） | 20 | m² |  |  | 1，抗倍特板隔断（高：2400mm），含人工材料。
3 | 地面、墙面刷防水处理 | 68 | m2 |  |  | 1,防水选用德高或雨虹牌专用防水涂料，地面、墙体各涂刷两次，含人工材料。
4 | 沉池架空 | 14 | m2 |  |  | 1，沉池间隔砌红砖、瓷砖架空及二次找平处理。 2，用地砖架空安装制作，按实际计算。
5 | 墙面贴瓷砖（400*800） | 104 | m2 |  |  | 1，人工，德高牌2型瓷砖胶。（不减除门洞/窗口）（不含购买地砖）
6 | 铺地面砖（400*400） | 20 | m2 |  |  | 1,三鹿或英超牌325水泥、地面清扫基层处理，淋水扫水泥浆，人工水泥砂浆铺贴地砖。（不含购买地砖）
7 | 铝扣板天花 | 20 | m2 |  |  | 1，规格300*300，0.6厘铝扣板，打水平线、膨胀螺丝固定拉杆吊件，三角轻钢龙骨，含人工材料安装。
8 | 安装蹲便器、水箱、小便器 | 7 | 套 |  |  | 1，人工安装费用。
9 | 安装洗手盆 | 2 | 套 |  |  | 1，人工安装费用。
小 计 |  |  |  |  | 0
四，水、电项目
1 | 配电箱（含漏电开关及空气开关） | 1 | 个 |  |  | 1，展业牌 专用28位配电箱，包含漏电开关，珠江或俊朗空气开关，含人工材料安装。
2 | 普通照明/插座强电（220V电） | 438 | m² |  |  | 1，现场定位，底盒安装，联塑线管布装敷设，珠江线布装（1.5平方线、2.5平方线、4平方线），人工敷设安装。 2，（此项报价未含开关、插座面板）
3 | 网络弱电线 | 1 | 项 |  |  | 1，套线管联塑PVC线管，网线选用六类电脑线，含人工材料安装。 2，此项费用在预算中为预收，结算时按实际发生工程量计算。
4 | 专线（空调） | 10 | 组 |  |  | 1，套线管联塑PVC专用线管，电线选用珠江单塑多芯铜线，专线4平方线，含人工材料安装
5 | 购买插座、开关面板及安装 | 1 | 项 |  |  | 1，插座与开关（松本或俊朗牌牌）
6 | 给水管安装 | 38 | m |  |  | 1，联塑牌PPR供水管4分~、配件包工包料，人工预埋安装，含人工材料安装。
7 | 排水管安装 | 25 | m |  |  | 1，联塑PVC管及配件(直径50-75MM)，含人工材料安装。
8 | 排污管安装 | 20 | m |  |  | 1，联塑PVC管及配件(直径110MM)，含人工材料安装。
小 计 |  |  |  |  | 0
五，综合项目
1 | 暗装电源 切线槽及线槽批荡 | 1 | 项 |  |  | 1，人工开线槽，海螺或飞鹿牌325水泥、中沙水泥砂浆、人工批荡，含人工材料
2 | 包排水管 | 3 | 条 |  |  | 1，75轻钢龙骨框架，多层夹板基架，8厘厚硅酸钙板，含人工材料安装。
3 | 包消防管及消防箱 | 2 | 项 |  |  | 1，75轻钢龙骨框架，多层夹板基架，8厘厚硅酸钙板，含人工材料安装。
4 | 材料搬运费 | 1 | 项 |  |  | 1，搬运费为施工现场材料二次搬运，施工过程中，乙方购买的辅材料搬运。
5 | 装修垃圾清理及完工卫生清洁 | 438 | m² |  |  | 1，装修过程中所有产生的装修垃圾，人工清理装袋，运到城外专属垃圾分类场地、运输车及人工搬运费用。
小 计 |  |  |  |  | 0
六、购买主材
1 | 购买400*400地砖 | 140 | 片 |  |  | 1，尺寸400*400mm，含运输，以实际采购数量计算。（广东 优等砖）
2 | 购买400*800墙砖 | 348 | 片 |  |  | 1，尺寸400*800mm，含运输，以实际采购数量计算。（广东 优等砖）
3 | 定制卫生间铝合金门 | 2 | 套 |  |  | 1，1.2厚铝合金双层玻璃，单包边门套，含人工安装。
4 | 订制生态免漆门（900*2100） | 4 | 扇 |  |  | 1，厂家订制生态免漆门、含人工材料安装。
5 | 大理石洗手台(长2250mm） | 1 | 套 |  |  | 1，大理石洗手台、镜子、冷水龙头，含人工安装。
6 | 购买蹲便器及水箱 | 4 | 套 |  |  | 1，蹲便器及水箱。
7 | 购买小便器 | 3 | 套 |  |  | 1，小便器。
8 | 购买地漏 | 3 | 个 |  |  | 1，304不锈钢材质地漏。
9 | 排气扇 | 2 | 个 |  |  | 1，排气扇。
10 | 购买条形灯（1200*200mm) | 42 | 条 |  |  | 1，Led条形灯1200*200mm、含人工材料安装。
11 | 购买铝扣平板灯（600*600mm) | 15 | 个 |  |  | 1，Led平板灯300*300mm、含人工材料安装。
12 | 购买铝扣平板灯（300*300mm) | 6 | 个 |  |  | 1，Led平板灯300*300mm、含人工材料安装。
13 | 应急灯、疏散标志 | 1 | 项 |  |  | 1，应急灯、疏散标志、含人工材料安装。
小 计 |  |  |  |  | 0
A | 装修项目+购买主材(直接费用合 计） |  |  |  | 0 | 此价未包含（监控系统，空调，广告，消防）
C | 施工管理费（A)*6% | 1 | 项 |  |  | 1，现场工程管理人员项目跟进安排 工资及办公费用摊销。
D | 税点（A)*3% | 1 | 项 |  | 0 | 1，普通增值税发票
E | 含税合计(A+B+C+D) |  |  |  | 0
要求： 1、本报价需含税费、运输费、安装费及不可预见费等完成本采购内容所需的一切费用； 2、完工期：本项目限制工期为 60天； 3、施工地点：宜安科创园25#楼701； 4、付款方式：签订合同支付预付款30%，完工60%支付进度款25%，完工验收后支付40%，剩余5%质保金待3年质保期满且验收合格后无息支付。